## 251028 LSMK 서울형BM 개발 요청내용
서울형 BM 적용 내용 피드백 Feedback on the application of Seoul-type BM | 서울시 성능점검 메뉴얼(25년 1월 발간내용) Seoul City Performance Inspection Manual (Published in January 2025) |  |  | 기능개선 여부 Chức năng đã được cải thiện chưa
| 42p 점검결과 : OX/ 란에 값 "내용입력" | Đã thực hiện 구현됨 | ->3) | >
| 72p 냉온수기(난방) 성능점검표 신설 | 구현되었으나 개선안 있음. Đã triển khai nhưng vẫn còn nhiều cải tiến. | 열원및냉난방설비-냉동기-냉온수기(난방) / 대중소분류로 신규 기능구현 Nguồn nhiệt và thiết bị sưởi ấm và làm mát - tủ lạnh - máy làm mát nước (sưởi ấm) / Các chức năng mới được triển khai bởi các hạng mục lớn, vừa và nhỏ | Sub-category 들을 생성하도록 하자-Sheet 5번 참조 Hãy tạo các danh mục phụ - xem Trang 5
| 115p 캐스케이드 보일러 성능점검표 신설 | 구현되었으나 개선안 있음. Đã triển khai nhưng vẫn còn nhiều cải tiến. | 열원및냉난방설비-보일러-캐스케이드보일러 / 대중소분류로 신규 기능구현 Nguồn nhiệt và thiết bị sưởi ấm & làm mát - Lò hơi - Lò hơi Cascade / Các tính năng mới được triển khai bởi các hạng mục lớn, vừa và nhỏ
신규 기능 요청 Yêu cầu một tính năng mới
| 웹/앱 장비번호,위치 입력시 앞 뒤" " 자동삭제 ex)' 2층 전기실 1-2 ' | Chưa được thực hiện 구현안됨 |  | Thêm tính năng tự động xóa khoảng trắng khi thanh tra viên vô tình nhập "tên" hoặc "họ". 간혹 점검자의 실수로 first or lasttext input시, space 자동 없앨 기능 추가
| Hiển thị xem ảnh cho từng hạng mục kiểm tra đã được tải lên hay chưa. 각 점검항목 사진업로드 여부 보여지기 | Chưa được thực hiện 구현안됨 |  | 사울bm 대표사진이 big category에서 보일수 있게?한다?
| Ngay cả khi không áp dụng / bạn vẫn có thể nhập lý do kiểm tra trong ứng dụng 해당없음 / 시에도 앱에서 점검사유 입력 가능하게 | Đã thực hiện
| 웹 대상장비 수량 추가 시 +으로만 추가되는게 아니라 수량을 기재할수있게 | Đã thực hiện 구현됨
| 최종점검완료 누르면 점검대상 항목으로 나가지기 | Đã thực hiện 구현됨
| Xem thời gian sửa đổi/lịch sử kiểm tra cho từng mục tiêu kiểm tra (ứng dụng, web) 각 점검대상 별 수정시각/점검자 히스토리 열람(앱,웹) | Có phần thất vọng 다소 아쉬움 | Tất cả những người tham gia kiểm tra đều được hiển thị trong nội dung mà không phân biệt từng thanh tra viên. 각 점검자 구분이 되지않고 점검참여자가 전부 내용에 표시됨 | Web상에서, 성능점검표에 보이는 점검자가 2명인경우, 점검항목에서 점검내용에, 2명중에 사진을 촬영한 사람만 나오게 하라. 출력시에는 내용에 있는 사람은 안나온다.(현재처럼)
| 점검 내용 출력 장비번호/위치/특이사항/장비의 내구년수->별도엑셀페이지생성 | Chưa được thực hiện 구현안됨 | 각 장비별로 경과년수도 입력하면 내용관리가 용이하지 않을까 생각이 들었습니다. | 완료 함
기존 기능 개선 요청
| 웹으로 수량 등록 후 앱으로 수정시 장비명/위치가 꼬이는 현상 | 확인안됨 |  | 완료
| 점검사진 확대(앱) | 구현됨 |  | 완료
| 점검사진 업로드 시 90도 돌림편집 두번 거치지 않고 바로 할수있게(앱) | 구현됨 | 구현되었는데 제가 표현한 방식에 문제가있는거같습니다. 기존BM형식으로 변경 요청드립니다. | 고려사항
| 사진 확장자 추가(이은희) | 확인안됨 |  | 완료
신규 요청사항
| 각 대상장비에 경과년수 탭 추가 |  | 점검대상항목 정리 엑셀에 포함될 내용 | 위, 아래 보충 설명 됨
| 점검사진 업로드 시 90도 돌림편집 두번 거치지 않고 바로 할수있게(앱) |  | 추후 다시 설명드리겠습니다
| 대중소분류로 신규 서식 기능구현 |  | 시트5에 구분 정리함
| 점검사진 수량 가변적용 |  | 3~12장까지 엑셀 가변출력 | 출력시에 사진을 찍은것 만큼만(최대 3 or 6) 3wkd 내는 1줄, 초과는 2줄. 이때, Web에서 3장 또는 6장 기능을 삭제해도 됨/
Các điểm lỗi đầu ra Excel khác 그 외 엑셀 출력 에러포인트 | 1) 엑셀 출력시 설치위치가 두칸, 아래 칸은 점검날짜로 수정되어야 됨.--> OK
1) Khi xuất ra Excel, vị trí cài đặt phải được thay đổi thành hai khoảng trắng và khoảng trắng bên dưới phải được thay đổi thành ngày kiểm tra. --> OK
2) Thay đổi kích thước pixel ảnh kiểm tra --> Phù hợp với biểu mẫu ảnh kiểm tra (tự động thiết lập) 2) 점검사진 픽셀 사이즈 수정 -->점검사진 form 내부에 꽉차게(자동 설정)
3) E2 Kết quả kiểm tra OX/Nhập nội dung vào cột -> Không phù hợp hoặc không đủ 3) E2 점검결과 OX/란에 내용입력->적합미흡이 입력되는게 아닌
Yêu cầu là cho phép thanh tra viên viết nội dung. 점검자가 내용을 기재할수있게 해달라는 요청이였음
Ví dụ) Không đầy đủ / 0,75 (Theo yêu cầu của Chính quyền thành phố Seoul, để khách hàng hoặc thanh tra viên trong tương lai dễ hiểu hơn…) 예) 다소 미흡 / 0.75 (서울시의 요청, 고객이나 차기 점검자가 파악하기 쉽도록…)

## 시트5
대분류 Hạng mục chính | 중분류 Hạng mục trung bình | 소분류 Hạng mục phụ | Công thức tính toán khác nhau cho từng định dạng 형식별로 다른 계산식 | 비고 | 설계COP Design COP | 측정COP Measurement COP Đo lường COP
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 | 터보냉동기 | 전력COP Power COP |  | {냉동능력(USRT) × 3,024(kcal/h/USRT)} / {소비전력(kW) × 860(kcal/h/kW)} | 냉수유량(㎥/h) × 냉수밀도(kg/㎥) × 냉수비열(kcal/kg℃) × 냉수 입출구 온도차(℃) / 소비전력(kW) × 860(kcal/h/kW)
|  | 스크류냉동기 | 전력COP Power COP |  | {냉동능력(USRT) × 3,024(kcal/h/USRT)} / {소비전력(kW) × 860(kcal/h/kW)} | 냉수유량(㎥/h) × 냉수밀도(kg/㎥) × 냉수비열(kcal/kg℃) × 냉수 입출구 온도차(℃) / 소비전력(kW) × 860(kcal/h/kW)
|  | 흡수식 냉동기(증기)(냉방) | 증기COP Steam COP
|  | 흡수식 냉동기(중온수)(냉방) | Medium temperature water COP 중온수COP |  | {냉수순환량(㎥/h) × 물의밀도(kg/㎥) × 물의비열(kcal/kg℃) × (냉수입구온도-냉수출구온도)(℃)} / {중온수사용량(kg/h) × (중온수입출구온도차)(℃)} | 냉수유량(㎥/h) × 냉수밀도(kg/㎥) × 냉수비열(kcal/kg℃) × 냉수 입출구 온도차(℃) / 중온수 공급열량(Gcal/h)
|  | 직화식 냉온수기(냉방) | 가스COP Gas COP |  | {냉수순환량(㎥/h) × 물의밀도(kg/㎥) × 물의비열(kcal/kg℃) × (냉수입구온도-냉수출구온도)(℃)} / {연료사용량(N㎥/h × 연료의 고위발열량(kcal/N㎥)} | 냉수유량(㎥/h) × 냉수밀도(kg/㎥) × 냉수비열(kcal/kg℃) × 냉수 입출구 온도차(℃) / 연료사용량(N㎥/h) × 연료의 고위발열량(kcal/N㎥)
|  | 흡수식 냉온수기(난방) / 신규양식 적용 | COP없음 No COP | / Apply new form / 신규양식 적용
| 냉각탑 | 개방형
밀폐형
| 축열조 | 빙축열
수축열
| 보일러 | 관류보일러
노통연관보일러
|  | 캐스케이드보일러 / 신규양식 적용 |  | / Apply new form / 신규양식 적용
|  | 개별보일러 / 신규양식 적용 |  |  | 캐스세이드와 같은양식적용
| 열교환기 | 판형 열교환기
쉘앤튜브 열교환기
| 팽창탱크 | 밀폐형 팽창탱크
압축기 부착형 밀폐식 팽창탱크
팽창기수분리기(펌프제어형 밀폐형 팽창탱크)
개방형 팽창탱크
| 펌프 | 냉수 순환펌프
냉각수 순환펌프
브라인 순환펌프
온수 순환펌프
냉온수 순환펌프
| 신재생에너지 | 지열
태양열
연료전지
대기열
| 패키지 에어컨 | EHP
GHP
PAC
| 항온항습기 | 공냉식
수냉식
공기조화기 타입
공기조화설비 | 공기조화기 | 공기조화기
외기조화기
직팽식 공기조화기
제트공조기
| 팬코일유닛 | 천장형
바닥상치형
환기설비 | 환기설비 | 시로코휀
에어포일휀
인라인휀
| 필터 | 탈취필터(차압계 설치O)
탈취필터(차압계 설치X)
위생기구설비 | 위생기구설비 | 기계식(급수부스터펌프)
자연압방식(고가수조)
급수급탕설비 | 급수설비 | 급수부스터펌프
양수펌프
가압펌프
| 급탕설비 | 판형 열교환기/급탕순환펌프
급탕탱크/급탕순환펌프
고저수조 | 저수조
고가수조
오배수통기 및 우수배수설비 | - | 집수정
패키지펌프(졸라펌프)
간이정화조
오수정화 및 물 재이용설비 | 오수정화설비 | 오수정화설비
| 물재이용설비 | 중수조설비
우수조설비
배관설비
덕트설비
보온설비
자동제어설비
방음방진내진설비

## 250722 LSMK 성능점검앱 개선 방향
성능점검앱 개선 방향 | 서울시 성능점검 메뉴얼(25년 1월 발간내용) | 신규 기능 요청 | 기존 기능 개선 요청 | 기능개선 여/부
| 42p 점검결과 : OX/ 란에 값 "내용입력" | 웹/앱 장비번호,위치 입력시 앞 뒤" " 자동삭제 ex)' 2층 전기실 1-2 ' | 웹으로 수량 등록 후 앱으로 수정시 장비명/위치가 꼬이는 현상
| 72p 냉온수기(난방) 성능점검표 신설 | 각 점검항목 사진업로드 여부 보여지기 | 점검사진 확대(앱)
| 115p 캐스케이드 보일러 성능점검표 신설 | 해당없음 / 시에도 앱에서 점검사유 입력 가능하게 | 점검사진 업로드 시 90도 돌림편집 두번 거치지 않고 바로 할수있게(앱)
|  | 웹 대상장비 수량 추가 시 +으로만 추가되는게 아니라 수량을 기재할수있게 | 사진 확장자 추가(이은희)
최종점검완료 누르면 점검대상 항목으로 나가지기
각 점검대상 별 수정시각/점검자 히스토리 열람(앱,웹)
점검 내용 출력 장비번호/위치/특이사항->엑셀