## 목차
목차
I. 성능점검 개요 | 2
1. 성능점검 개요
2. 법적근거
3. 점검대상
II. 성능점검 계획 | 6
1. 성능점검 대상 설비 및 수량
2. 성능점검 일정
3. 성능점검 투입 인력
4. 성능점검 장비 리스트
Ⅲ. 대상 건축물 현황 | 10
1. 점검 대상 건축물 및 유지관리자 선임 현황
2. 점검대상 기계설비의 종류 및 항목
3. 유지관리 점검표 작성 및 보존 방법
Ⅳ. 기계설비 성능점검 세부내역 | 14
1. 기계설비 성능점검 대상 점검표
2. 성능점검 결과보고서
Ⅴ. 성능점검 시 검토사항 | 22
1. 기계설비 시스템 검토
2. 성능개선 계획수립
3. 에너지 사용량 검토

## I. 성능점검 개요
I. 성능점검 개요
1. 성능점검 개요
• 기계설비는 설치환경, 운전조건, 유지·관리상태 등에 따라 성능과 수명이 달라지며 특히 동일한 조건에서 운전하는 설비라 하더라도 관리 및 유지·보수의 영향이 매우 큼 • 사업장 자체적으로 예방점검 및 유지관리 활동을 하고 있으나, 관리 및 유지·보수의 중요성을 감안해 볼 때 기계설비에 관한 정확한 자료를 확보하기 위해서는 계측장비에 의한 명확하고 객관적인 진단이 필요함. • 또한 주기적인 진단에 의한 데이터를 바탕으로 주요 기계설비의 노후화 및 수명을 예측 관리하여 주요설비의 치명적인 사고를 미연에 방지하고, 고장, 예상 설비의 보수 및 교체를 사전에 유도함과 동시에 에너지 관리의 효율화를 도모하고자 함. • 기계설비본부에서는 계측장비와 축적된 성능점검 경험을 토대로 기계설비의 운전상황의 적정성 여부와 안전상태 등을 종합적으로 진단, 도출된 문제점을 개선하고 향후 기계설비 효율적 운용 및 유지·관리 에너지절감에 유용한 자료를 제공하고자 함.
2. 법적근거
• 기계설비법(법률 제17453호)
• 기계설비법 시행령(시행 2021. 2. 2. 대통령령)
• 기계설비법 시행규칙(시행 2021. 2. 2. 국토교통부령)
• 기계설비 유지관리기준(시행 2021. 8. 9. 국토교통부 고시 제2021-1013호)
3. 점검대상
대 상 | 전기테스트_테스트
위 치 | 서울 서초구 서초동 1338-11
용 역 명 | 기계설비 성능점검
[참고사항]
1. 건축물 관리주체 「기계설비 유지관리기준」 이행사항
구 분 |  | 적 용 기 준 | 이 행 자
1. 유지관리자 선임 |  | 건축물 연면적(세대수) | 관리주체
2. 유지관리지침서 구비 |  | 건축물 준공 전 | 관리주체
3. 현황표 작성 |  |  | 관리주체
4. 유지관리 및 성능점검 계획수립 |  | 계획수립(매년) | 관리주체
5. 성능점검 계획수립 |  | 매년, (냉․난방)격년 (건물 별 기준일 적용 | 관리주체, 성능점검업체
6. 안전조치 방안 수립 |  |  | 관리주체
7. 유지관리 점검 |  | 반기별 1회 | 관리주체
8. 성능점검 |  | 년 1회 (건물 별 기준일 적용) | 성능점검업체
9. 성능점검 결과보고서 제출 |  | 관할 구청에 제출 | 관리주체
2. 유지관리자 업무
• 기계설비 유지관리지침서 구비 및 관리
• 기계설비 유지관리 및 성능점검 현황표 작성 및 관리
• 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획수립
• 기계설비 유지관리 및 성능점검 안전조치 방안 수립
• 기계설비 유지관리 점검표 작성(반기별 1회 이상)
• 기계설비 유지관리 점검 및 기록 보존(10년 권장)
• 기계설비 성능점검 업무지원 및 성능점검 기록 보존(10년 권장)
• 기계설비 개·보수공사 실시에 따른 예산수립, 감독, 안전관리, 교육 등
3. 유지관리자지침서
• 기계설비 준공도서(준공도면, 시방서, 부하 및 장비선정 계산서를 포함한다.)
• 기계설비 시스템 운용 매뉴얼(기계설비 제조사의 검사서 또는 성적서를 포함한다.)
• 기계설비 사용 전 확인표(「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)
• 기계설비 성능확인서(「기계설비 기술기준」별지 제4호서식)
• 기계설비 안전확인서(「기계설비 기술기준」별지 제5호서식)
• 기계설비 사용적합 확인서(「기계설비 기술기준」별지 제6호서식)

## II. 성능점검 계획
II. 성능점검 계획
전기테스트_테스트
1. 성능점검 대상 설비 및 수량
구분 | 점검대상 |  | 분류 |  |  |  | 비고
|  |  | 단위 | 전체 수량 | 점검 수량 | 비율
열원 및 냉·난방설비 | 냉동기 |  | 대 | 0 | 0 | 50%
| 냉각탑 |  | 대 | 0 | 0 | 50%
| 축열조 |  | 대 | 0 | 0 | 100%
| 보일러 |  | 대 | 0 | 0 | 50%
| 열교환기 |  | 대 | 0 | 0 | 50%
| 팽창탱크 |  | 대 | 0 | 0 | 100%
| 펌프(냉·난방) |  | 대 | 0 | 0 | 20%
| 신재생에너지 (지열, 태양열, 연료전지, 대기열) |  | 식 | 0 | 0 | 100% | -
| 패키지 에어컨 |  | 대 | 0 | 0 | 20%
| 항온항습기 |  | 대 | 0 | 0 | 20%
공기조화설비 | 공기조화기 |  | 대 | 0 | 0 | 20%
| 팬코일유닛 |  | 층 | 0 | 0 | 20%
환기설비 | 환기설비 |  | 대 | 0 | 0 | 20%
| 필터 |  | 대 | 0 | 0 | 100%
위생기구설비 |  |  | 식 | 0 | 0
급수·급탕설비 | 급수·급탕설비 |  | 식 | 0 | 0
| 고·저수조 |  | 식 | 0 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  | 식 | 0 | 0
오수정화 및 물 재이용설비 | 오수정화설비 |  | 식 | 0 | 0
| 물 재이용설비 |  | 식 | 0 | 0
배관설비 |  |  | 식 | 0 | 0
덕트설비 |  |  | 식 | 0 | 0 | vav,cav 유닛포함
보온설비 |  |  | 식 | 0 | 0
자동제어설비 |  |  | 식 | 0 | 0 | 감시반,기계,공조실포함
방음·방진·내진설비 |  |  | 식 | 0 | 0
2. 성능점검 일정
2025-09-22 ~ 2025-09-23 (총 2일)
3. 성능점검 투입 인력
구분 |  | 명단 |  |  | 등급구분
- |  | - |  |  | -
4. 성능점검 장비 리스트
[성능점검 보유 장비현황]
장비명 |  | 장비사진 |  |  |  | 비고

## Ⅲ. 대상 건축물 현황
Ⅲ. 대상 건축물 현황
1. 점검 대상 건축물 및 유지관리자 선임 현황
❖ 건축물 현황1)
순번 | 건축물명 |  | 연면적/세대수2) | 용도 |  | 선임인 (등급) | 성능점검 기준일3)
1 | 전기테스트_테스트
❖ 관리주체
성명(명칭)
주소 |  | 서울 서초구 서초동 1338-11
전화
❖ 기계설비 유지관리자 현황 및 법정교육 이수 현황
구 분 | 성 명 | 등 급 | 선 임 일 | 유지관리자 교육 수료일 |  | 보수교육일4)
❖ 기계설비 유지관리 조직5)
직책 |  | 성명 | 법정선임 |  | 비고
1) 건축물대장 참고 2) 용도별 건축물 중 공동주택의 경우에만 세대수를 기재하고, 나머지는 연면젹 기재 3) 기계설비 유지관리기준 제11조 및 부칙에 따른 유지관리 대상 및 성능점검 대상 기준일을 명기 4) 기계설비법 20조에 따라 신규교육(선임후 6개월 이내)이후 3년후 보수교육을 받아야함(가장 최근 받은 유지관리교육 이수일로부터 3년이 지난 날을 기준으로 3개월 이내) 5) 현장상황에 맞게 작성(선임 대상이 아니거나 해당 사항이 없는 경우 해당 칸을 삭제 편집 가능)
2. 점검대상 기계설비의 종류 및 항목
❖ 기계설비 성능점검 대상 현황표
구 분 | 점검대상 |  | 설치여부 | 점검수량 | 성능점검 대상연도 |  | 비고
열원 및 냉·난방설비 | 냉동기 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 냉각탑 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 축열조 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 보일러 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 열교환기 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 팽창탱크 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 펌프(냉·난방) |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 신재생(지열) |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 신재생(태양열) |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 신재생(연료전지) |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 신재생(대기열) |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 패키지 에어컨 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 항온항습기 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
공기조화설비 | 공기조화기 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 팬코일유닛 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
환기설비 | 환기설비 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 필터 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
위생기구설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
급수·급탕설비 | 급수·급탕설비 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 고·저수조 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
오수정화 및 물 재이용설비 | 오수정화설비 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
| 물 재이용설비 |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
배관설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
덕트설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
보온설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
자동제어설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
방음·방진·내진설비 |  |  | □ 설치 ■ 미설치 | 0 | 2025
※ 별첨 [기계설비별 연간 관리 계획 일정표]를 작성하여 관리 ※ 일상점검, 성능점검, 대수선, 교체 등의 일정 및 계획을 수립하여 연간계획 일정표에 표기하여 관리
3. 유지관리 점검표 작성 및 보존 방법
⏺︎「기계설비 유지관리기준」 의 규정에 따라 기계설비 유지관리 업무는 선임/위탁된 유자격자인 유지관리자에 의해 작성 및 보존･관리되어야 함
❖ 점검기록의 보존 방법
- 담당자 |  | : | 책임기계설비유지관리자
|  | : | 보조기계설비유지관리자
- 디지털 파일 |  | : | □ 해당 |  | ■ 해당없음
- 인쇄물 |  | : | □ 해당 |  | ■ 해당없음
- 보존기간 |  | :

## Ⅳ. 성능점검표
Ⅳ. 기계설비 성능점검 세부내역
1. 기계설비 성능점검 대상 점검표
■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제3호서식]
기계설비 성능점검 대상 점검표
상호(명칭) | 전기테스트_테스트 | 현장주소 |  | 서울 서초구 서초동 1338-11
구분 | 대상설비 | 대상 | 점검 | 구분 | 대상설비 | 대상 | 점검
|  |  | 결과 |  |  |  | 결과
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 | [ ] | / | 환기설비 | 환기설비 | [ ] | /
| 냉각탑 | [ ] | / |  | 필터 | [ ] | /
| 축열조 | [ ] | / | 위생기구설비 | 위생기구설비 | [ ] | /
| 보일러 | [ ] | / | 급수급탕설비 | 급수·급탕설비 | [ ] | /
| 열교환기 | [ ] | / |  | 고·저수조 | [ ] | /
| 팽창탱크 | [ ] | / | 오·배수 통기 및 우수배수설비 | 오·배수 통기 및 우수배수설비 | [ ] | /
| 펌프(냉·난방) | [ ] | / | 오수정화 및 물 재이용설비 | 오수정화설비 | [ ] | /
| 신재생(지열) | [ ] | /
| 신재생(태양열) | [ ] | / |  | 물 재이용설비 | [ ] | /
| 신재생(연료전지) | [ ] | /
| 신재생(대기열) | [ ] | / | 배관설비 | 배관설비 | [ ] | /
| 패키지 에어컨 | [ ] | / | 덕트설비 | 덕트설비 | [ ] | /
| 항온항습기 | [ ] | / | 보온설비 | 보온설비 | [ ] | /
공기조화 설비 | 공기조화기 | [ ] | / | 자동제어설비 | 자동제어설비 | [ ] | /
| 팬코일유닛 | [ ] | / | 방음·방진·내진설비 | 방음·방진·내진설비 | [ ] | /
점검기간 : 2025년 09월 22일부터 2025년 09월 23일까지
점검자 : (서 명)
작 성 방 법
[공통사항] 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과 작성 1. 장비번호 : 기계설비 설치 현장에 설치 장비별 번호 기재(번호가 없을 경우 도면의 장비일람표 참조) 2. 설치위치 : 유지관리기준 [별지 2] 기계설비 유지관리 대상 점검표의 설치위치를 참조하여 기재 3. 점 검 자 : 기계설비성능점검업체의 기술인력 성명 기재 4. 점검결과 : 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표, 기계설비 성능점검표의 점검결과를 종합적으로 판단하여 아래사항을 참조하여 기재 [적합, 조치필요, 해당없음] 단, 관리주체에게 좀더 많은 정보를 주기 위해 구체적인 방법으로 기재 가능 5. 조치사항 : 점검항목별 미흡사항, 조치필요사항, 현상태보다 조금 더 효율적인 운전방안 등에 대한 제안을 요약 정리하여 기재 6. 현황사진 : 대상 설비에 대한 전반적인 외형사진, 영 [별표 7] 제3호의 장비를 사용하여 측정한 점검활동 사진(주요 적합, 미흡사진) 및 측정데이터를 포함하여 수록 7. 비 고 : 성능개선 및 에너지절감 방안 제안, 전년도 성능점검 결과 특이사항 및 조치사항 등 기재

## Ⅳ. 결과보고서
2. 성능점검 결과보고서
■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제4호서식]
기계설비 성능점검 결과보고서
(앞 쪽)
점검현장 개요 | 명 칭 (상 호) | 전기테스트_테스트 |  | 선임자격 | 특급 | [ ] | 고급 | [ ]
[5 empty] | 중급 | [ ] | 초급 | [ ]
| 주 소 | 서울 서초구 서초동 1338-11
| 용 도 |  |  | 연면적
| 건물구조 |  |  | 성능점검 기준일
관리주체 | 성 명 (대표자) |  |  | 전화번호
| 주소 | 서울 서초구 서초동 1338-11
점검대상 기계설비 종류 |  | 열원 및 냉난방 설비, 공기조화설비, 환기설비, 위생기구설비, 급수급탕설비, 덕트설비, 자동제어설비
점검기간 |  | ○ 총 점검기간 : 2025-09-22 ~ 2025-09-23 (일수 : 2)
※ 현장 점검기간 : 2025-09-22 ~ 2025-09-23 (일수 : 2)
점검방법 |  | [ ] 자체점검 [ ✓ ] 성능점검업체 대행
점검 참여 성능점검업체 |  | 상호(명칭) |  | 대표자 | 성능점검업(사업자) 등록번호
(주)엘에스엠케이
점검 참여 기계설비유지관리자
성명 |  | 등급 |  | 수첩발급번호 | 점검기간
｢기계설비법｣ 제17조제3항에 따라 기계설비 성능점검 결과보고서를 제출합니다.
년 월 일
관리주체 (서명 또는 인)
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하
첨부서류 | 1. 기계설비 성능점검 대상 점검표(별지 제3호서식) 2. [별표 3]에 따른 기계설비 시스템 검토, 성능개선 계획 수립 및 에너지사용량 검토 결과
(뒤쪽)
점검결과 내역서
현장 명칭 | 전기테스트_테스트 |  | 주 소 | 서울 서초구 서초동 1338-11
점검결과 (특기사항)
점검자(대표자) | 상호(명칭) |  |  | 성명 |  |  | (서명 또는 인)
구 분 | 점검결과 | 조치필요사항
열원 및 냉·난방설비 | /
공기조화설비 | /
환기설비 | /
위생기구설비 | /
급수·급탕설비 | /
오·배수통기 및 우수배수설비 | /
오수정화 및 물 재이용설비 | /
배관설비 | /
덕트설비 | /
보온설비 | /
자동제어설비 | /
방음·방진· 내진설비 | /
작 성 방 법
1. 점검결과에는 [적합 O, 조치필요 X, 해당없음 / ]을 표기한다. 2. 조치필요사항에는 점검대상 기계설비의 성능점검 결과에 따른 조치필요사항을 작성한다. 3. 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함하되, 점검결과에는 [미사용]을 표기한다

## Ⅴ. 성능점검 시 검토사항
Ⅴ. 성능점검 시 검토사항
1. 기계설비 시스템 검토
1) 유지관리지침서의 적정성
- 유지관리지침서 구비 현황 점검표
구 비 서 류 | [8 empty] | 유 | 무
• 기계설비 준공도서 |  |  |  | • 준공도면 |  |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | • 시방서 |  |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | • 부하 및 장비선정 계산서 |  |  |  |  | ■ | □
• 기계설비 시스템 운용 매뉴얼 |  |  |  | • 기계설비 시스템 운용 매뉴얼 |  |  |  |  | ■ | □
|  |  |  | • 기계설비 제조사의 검사서 또는 제조사의 성적서 |  |  |  |  | ■ | □
• 기계설비 사용전 확인표 (「기계설비 기술기준」별지 제3호서식) |  |  |  | ■ 해당 |  |  | □ 해당없음
• 기계설비 성능확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제4호서식) |  |  |  | ■ 해당 |  |  | □ 해당없음
• 기계설비 안전확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제5호서식) |  |  |  | ■ 해당 |  |  | □ 해당없음
• 기계설비 사용적합확인서 (「기계설비 기술기준」별지 제6호서식) |  |  |  | ■ 해당 |  |  | □ 해당없음
※ 「유지관리기준」 고시 부칙 제2조(기존 건축물등에 관한 특례)의 규정에 따라 기존 건축물 등에 대해서는 준공도면, 시스템 운용 매뉴얼을 제외한 모든 서류를 구비한 것으로 본다. 따라서 기존건축물은 준공도면, 시스템 운용 매뉴얼은 필히 구비할 필요가 있음
- 기계설비 성능점검 대상군 상세내역
구분 | 점검대상 |  | 점검수량 산출기준 | 대상 여부 | 점검 수량 | 점검 주기 | 점 검 수 량 | 성능점검 대상설비 상세내역 (장비번호 및 수량)
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 |  | 전체 수량의 50% 이상 |  | 0 | 격년 | 0 | -
| 냉각탑 |  | 전체 수량의 50% 이상 |  | 0 | 격년 | 0 | -
| 축열조 |  | 전체 수량 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 보일러 |  | 전체 수량의 50% 이상 |  | 0 | 격년 | 0 | -
| 열교환기 |  | 전체 수량의 50% 이상 |  | 0 | 격년 | 0 | -
| 팽창탱크 |  | 전체 수량 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 펌프(냉·난방) |  | 전체 수량의 20% 이상 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 신재생 에너지 | 지열 | 전체 수량 |  | 0 | 매년 | 0 | -
|  | 태양열 | 전체 수량 |  | 0 | 매년 | 0 | -
|  | 연료전지 | 전체 수량 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 패키지 에어컨 |  | 전체 수량의 20% 이상 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 항온항습기 |  | 전체 수량의 20% 이상 |  | 0 | 매년 | 0 | -
공기조화설비 | 공기조화기 |  | 전체 수량의 20% 이상 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 팬코일유닛 |  | 전체 수량의 20% 이상 |  | 0 | 매년 | 0 | -
환기설비 | 환기설비 |  | 전체 수량의 20% 이상 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 필터 |  | 전체 수량 |  | 0 | 매년 | 0 | -
위생기구설비 |  |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
급수· 급탕설비 | 급수·급탕설비 |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 고·저수조 |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
| 물 재이용설비 |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
배관설비 |  |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
덕트설비 |  |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
보온설비 |  |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
자동제어설비 |  |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
방음·방진·내진설비 |  |  | 식 |  | 0 | 매년 | 0 | -
2) 기계설비 시스템의 작동 상태
- 기계설비 시스템 작동상태 점검표
구분 | 대상설비 |  | 작동 상태 | 비고 | 구분 |  | 대상설비 |  | 작동 상태 | 비고
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 |  | / |  | 환기설비 |  | 환기설비 |  | /
| 냉각탑 |  | / |  |  |  | 필터 |  | /
| 축열조 |  | / |  | 위생기구설비 |  | 필터 |  | /
| 보일러 |  | / |  | 급수급탕설비 |  | 급수·급탕설비 |  | /
| 열교환기 |  | / |  |  |  | 고·저수조 |  | /
| 팽창탱크 |  | / |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | /
| 펌프(냉·난방) |  | / |  | 오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | /
| 신재생(지열) |  | /
| 신재생(태양열) |  | / |  |  |  | 물 재이용설비 |  | /
| 신재생(연료전지) |  | /
| 신재생(대기열) |  | / |  | 배관설비 |  | 배관설비 |  | /
| 패키지 에어컨 |  | / |  | 덕트설비 |  | 덕트설비 |  | /
| 항온항습기 |  | / |  | 보온설비 |  | 보온설비 |  | /
공기조화 설비 | 공기조화기 |  | / |  | 자동제어설비 |  | 자동제어설비 |  | /
| 팬코일유닛 |  | / |  | 방음·방진·내진설비 |  | 방음·방진·내진설비 |  | /
[적합 O, 미흡 X, 해당없음 / ]
3) 점검대상 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부
- 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부 점검표
구분 | 대상설비 |  | 작동 상태 | 비고 | 구분 |  | 대상설비 |  | 작동 상태 | 비고
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 |  | / |  | 환기설비 |  | 환기설비 |  | /
| 냉각탑 |  | / |  |  |  | 필터 |  | /
| 축열조 |  | / |  | 위생기구설비 |  | 위생기구설비 |  | /
| 보일러 |  | / |  | 급수급탕설비 |  | 급수·급탕설비 |  | /
| 열교환기 |  | / |  |  |  | 고·저수조 |  | /
| 팽창탱크 |  | / |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | /
| 펌프(냉·난방) |  | / |  | 오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | /
| 신재생(지열) |  | /
| 신재생(태양열) |  | / |  |  |  | 물 재이용설비 |  | /
| 신재생(연료전지) |  | /
| 신재생(대기열) |  | / |  | 배관설비 |  | 배관설비 |  | /
| 패키지 에어컨 |  | / |  | 덕트설비 |  | 덕트설비 |  | /
| 항온항습기 |  | / |  | 보온설비 |  | 보온설비 |  | /
공기조화 설비 | 공기조화기 |  | / |  | 자동제어설비 |  | 자동제어설비 |  | /
| 팬코일유닛 |  | / |  | 방음·방진·내진설비 |  | 방음·방진·내진설비 |  | /
[적합 O, 미흡 X, 해당없음 / ]
2. 성능개선 계획수립
1) 기계설비 내구연한에 따른 노후도
점검대상 기계설비 |  |  |  |  | 장비번호, 계통명 |  | 내구연한 | 사용연수 | 비고
열원 및 냉난방설비 |  | 냉동기
냉각탑
축열조
보일러
열교환기
팽창탱크
펌프(냉·난방)
신재생(지열)
신재생(태양열)
신재생(연료전지)
신재생(대기열)
패키지 에어컨
항온항습기
공기조화설비 |  | 공기조화기
팬코일유닛
환기설비 |  | 환기설비
필터
위생기구설비 |  | 위생기구설비
급수·급탕설비 |  | 급수·급탕설비
고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비
물 재이용설비
배관설비 |  | 배관설비
덕트설비 |  | 덕트설비
보온설비 |  | 보온설비
자동제어설비 |  | 자동제어설비
방음·방진·내진설비 |  | 방음·방진·내진설비
점검결과
<기계설비 장기수선 계획 참고자료(공동주택관리법)>
구 분 |  |  | 공사종별 |  | 수선방법 |  | 수선율(%) |  | 수선주기(년)
급수･배수 및 환기설비 |  | 급수설비 | 급수펌프 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 10
|  |  | 고가수조 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 25
|  |  | 급수관(강관) |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  | 배수설비 | 펌프 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 10
|  |  | 배수관(강관) |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  |  | 오배수관(주철) |  | 전면교체 |  | 100 |  | 30
|  |  | 오배수관(PVC) |  | 전면교체 |  | 100 |  | 25
|  | 환기설비 | 환기팬 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 10
난방 및 급탕설비 |  | 난방설비 | 보일러 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  |  | 급수탱크 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  |  | 보일러수관 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 9
|  |  | 난방순환펌프 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 10
|  |  | 난방관(강관) |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  |  | 자동제어 기기 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 20
|  |  | 열교환기 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  | 급탕설비 | 순환펌프 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 10
|  |  | 급탕탱크 |  | 전면교체 |  | 100 |  | 15
|  |  | 급탕관(강관) |  | 전면교체 |  | 100 |  | 10
<기계설비 내구연한 참고 자료(조달청 및 한국부동산원)>
구 분 | 점검대상 |  | 조달청1) |  |  |  | 한국부동산원2)
|  |  | 내용연수 |  | 비 고 |  | 내용연수 |  | 비 고
열원 및 냉･난방설비 | 냉동기 |  | 12 |  | 왕복동냉동기 |  | 10 ~ 15 |  | 냉동설비
|  |  | 11 |  | 터보냉동기
| 냉각탑 |  | 12 |  |  |  | 10 ~ 15
| 보일러 |  | 10/10/12 |  | 연관/수관/입형
|  |  | 13 |  | 전기 |  | 10 ~ 15 |  | 원통/수관/주철/특수
|  |  | 8 |  | 천연가스 |  | 7 ~ 10 |  | 가정용(유류/가스)
|  |  | 10 |  | 소형기름보일러
| 열교환기 |  | 10 |  |  |  | 10 ~ 15
| 펌프 |  | 8 |  | 엔진펌프 |  | 10 ~ 15 |  | 원심/축류/왕복/회전/특수
|  |  | 10 |  | 수중
|  |  | 9 |  | 열펌프
|  |  | 12/7/10 |  | 원심/엔진/정량
| 패키지에어컨 |  | 9 |  | 냉･난방기 |  | 10 ~ 15 |  | 냉･난방설비
| 항온항습기 |  | 9 |  | 항온항습기 |  | 10 ~ 12 |  | 항온기
|  |  | 10 |  | 제습기/항온항습기
공기조화기 | 공기조화기 |  | 10 |  | 공기조화기 |  | 10 ~ 15
| 팬코일유닛 |  | 10
환기설비 | 환기설비 |  | 7 |  | 배기장치/공기순환기 |  | 10 ~ 15 |  | 송풍기/공기여과기
|  |  | 9 |  | 공기여과기/공기청정기
|  |  | 10 |  | 송풍기
위생기구설비 | [6 empty] | 10 ~ 15 |  | 위생설비 배관/장비
급수･ 급탕설비 | 급탕탱크 |  | 10 |  | 온수탱크 |  | 10 ~ 15 |  | 급탕설비
| 고･저수조 | [5 empty] | 10 ~ 15 |  | FRP/SMC/PDF
[7 empty] | 15 |  | Steel
[7 empty] | 20 |  | STS
오수정화 및 물 재이용설비 | [6 empty] | 20 ~ 25 |  | 오수처리 외
1) 「물품관리법」 제16조의 2의 규정에 따라 조달청 내용연수 고시 제2021-41호, 2021.12.28를 활용하여 예산 계획시 참고할 것 2) 한국부동산원(구 한국감정원), 유형고정자산 내용연수표, 2013년 등 최신자료를 활용하여 예산 계획시 참고할 것
2) 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항
점검대상 기계설비 |  |  |  |  | 미흡사항 |  |  | 개선사항
열원 및 냉난방설비 |  | 냉동기
냉각탑
축열조
보일러
열교환기
팽창탱크
펌프(냉·난방)
신재생(지열)
신재생(태양열)
신재생(연료전지)
신재생(대기열)
패키지 에어컨
항온항습기
공기조화설비 |  | 공기조화기
팬코일유닛
환기설비 |  | 환기설비
필터
위생기구설비 |  | 위생기구설비
급수·급탕설비 |  | 급수·급탕설비
고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비
물 재이용설비
배관설비 |  | 배관설비
덕트설비 |  | 덕트설비
보온설비 |  | 보온설비
자동제어설비 |  | 자동제어설비
방음·방진·내진설비 |  | 방음·방진·내진설비
비고
3) 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획
점검대상 기계설비 |  |  |  | 성능개선 필요성 |  | 세부개선 계획(성능점검일 기준)
[6 empty] | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차
열원 및 냉난방설비 |  | 냉동기
냉각탑
축열조
보일러
열교환기
팽창탱크
펌프(냉·난방)
신재생(지열)
신재생(태양열)
신재생(연료전지)
신재생(대기열)
패키지 에어컨
항온항습기
공기조화설비 |  | 공기조화기
팬코일유닛
환기설비 |  | 환기설비
필터
위생기구설비 |  | 위생기구설비
급수·급탕설비 |  | 급수·급탕설비
고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비
물 재이용설비
배관설비 |  | 배관설비
덕트설비 |  | 덕트설비
보온설비 |  | 보온설비
자동제어설비 |  | 자동제어설비
방음·방진·내진설비 |  | 방음·방진·내진설비
비고

## V. 기계설비 성능점검 대상 설비 성능점검 이력표
4) 기계설비 성능점검 대상 설비 성능점검 이력표
○ (개 요) 전체수량중 일부만 성능점검 대상인 기계설비가 점검시 누락되지 않도록 작성제출 - 전체 설비중 일부 수량만 점검을 실시하는 설비는 성능점검을 매년 다르게 실시해야 하며, ‘성능점검 대상 설비 성능점검 이력표’(최근 4년이내)를 작성·제출
점검대상 기계설비 |  | 장비 번호 | 용도 | 설치 수량 | 설치 위치 | 전체 수량 | 수령 산출 기준 | 점검 수량 | 연도별 성능점검 이력 |  |  |  | 비고
[9 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[9 empty] | 일자 | 일자 | 일자 | 일자
열원 및 냉·난방설비 | 냉동기 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 냉각탑 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 축열조 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 보일러 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 열교환기 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 팽창탱크 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 펌프(냉·난방) | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 신재생(지열) | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 신재생(태양열) | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 신재생(연료전지) | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 신재생(대기열) | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 패키지 에어컨 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 항온항습기 | - |  |  | - | 0 | - | 0
오수정화 및 물 재이용설비 | 오수정화설비 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 물 재이용설비 | - |  |  | - | 0 | - | 0
공기조화설비 | 공기조화기 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 팬코일유닛 | - |  |  | - | 0 | - | 0
환기설비 | 환기설비 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 필터 | - |  |  | - | 0 | - | 0
급수·급탕설비 | 급수·급탕설비 | - |  |  | - | 0 | - | 0
| 고·저수조 | - |  |  | - | 0 | - | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0
위생기구설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0
배관설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0
덕트설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0
보온설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0
자동제어설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0
방음·방진·내진설비 |  | - |  |  | - | 0 | - | 0

## Ⅴ. 에너지 사용량 검토
3. 에너지 사용량 검토